**Подготовка котла на ночную работу**

При подготовке котла на ночную работу, температурный режим устанавливать исходя из показания погоды в данную ночь, если днем температура была -5 а по прогнозам вечером будет -8 и ночью -15, то температурный режим выставлять по средне минимальной температуре за всю ночь, то есть в данном случае -12 -14, это 70 градусов на котле.